## Sheet1
TRH pre-project calibration
|  |  | Temperture (C) |  |  | Humidity (%)
site | dates | TRH | min value | mean error | max value | min value | mean error | max value
2m | 6/1 - 7/15 | 46 | -0.0078132 | 0.00060015 | 0.00522 | -0.7106 | -0.019505 | 0.80484
8m | 6/1 - 7/15 | 60 | -0.0081661 | 5.7708e-05 | 0.0087254 | -0.61966 | -0.0027183 | 0.51991
14m | 6/1 - 7/15 | 40 | -0.014213 | -0.00099019 | 0.0080069 | -0.68449 | -0.0042659 | 0.6422
20m | 6/1 - 7/15 | 29 | -0.0090006 | 9.7362e-05 | 0.0096151 | -0.86798 | -0.015575 | 0.66561
26m | 6/1 - 7/15 | 7 | -0.019139 | -0.0014305 | 0.012155 | -0.6739 | -0.012367 | 0.7487
32m | 6/1 - 7/15 | 9 | -0.011556 | -0.0008608 | 0.0073937 | -0.97851 | -0.01458 | 0.89408
38m | 6/1 - 7/15 | 26 | -0.025121 | 0.001057 | 0.018267 | -0.69857 | -0.01114 | 0.68264
44m | 6/1 - 7/15 | 30 | -0.0084554 | -5.1894e-05 | 0.01254 | -0.49196 | -0.0040796 | 0.44336
TRH post-project calibration
|  |  | Temperture (C) |  |  | Humidity (%)
site | dates | TRH | min value | mean error | max value | min value | mean error | max value
2m | 6/1 - 7/15 | 46 | -0.019307 | -0.015652 | -0.011573 | 2.628 | 3.9833 | 5.2929
8m | 6/1 - 7/15 | 60 | -0.020773 | 0.0029981 | 0.013056 | -5.8581 | -2.4824 | 0.62695
14m | 6/1 - 7/15 | 40 | -0.048785 | -0.031752 | -0.024107 | 2.5619 | 4.1337 | 5.8095
20m | 6/1 - 7/15 | 29 | -0.023278 | -0.01461 | -0.0046308 | 0.25778 | 2.3838 | 3.5145
26m | 6/1 - 7/15 | 7 | -0.00047776 | 0.0063899 | 0.013532 | 1.6039 | 3.2349 | 4.1079
32m | 6/1 - 7/15 | 9 | -0.0036634 | 0.0083899 | 0.017369 | 0.28515 | 1.4872 | 2.0524
38m | 6/1 - 7/15 | 26 | -0.27118 | -0.19985 | -0.0059726 | transducer failed during post cal
44m | 6/1 - 7/15 | 30 | -0.027431 | -0.01721 | -0.013268 | 2.5418 | 3.7173 | 4.9395